СОГЛАСОВАНО: Начальник Госжилстройнадзора Омской области _____________ О.А. Хилько «____»________________2010 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Исилькульского городского

поселения

__________________ В.И.Прудник

«_____»______________ 2010 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке жилого фонда г.Исилькуль, обслуживаемого ООО «Жилищник-1» к осенне-зимнему периоду 2010-11г.г.

| № п/п | Наименование объекта (адрес жилого дома) | Наименование мероприятий | Стоимость работ ВСЕГО тыс.руб. | Планируемый объем финансирования | Выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства эксплуатирующей | выполнено |  |
| 1 | Водников 2 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | май |
| 2 | Водников 4 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | май |
| 3 | Водников 6 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | май |
| 4 | Водников 8 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | май |
| 5 | Водников 10 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | май |
| 6 | Горького 1 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ, ремонт подъезда | 17,0 |  |  | 17,0 |  | июнь |
| 7 | Горького 3 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 8 | Горького 5 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 9 | Горького 7 | Ремонт дверей, ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 2,5 |  |  | 2,5 |  | июнь |
| 10 | Горького 9 | ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,0 |  |  | 1,0 |  | июнь |
| 11 | Железнодорожный проспект 4 | Ремонт с частичной заменой трубопровода сети отопления, ремонт(ревизия) запорной арматуры, частичный ремонт мягкой кровли, ремонт подъездов, ремонт канализации | 60,0 |  |  | 60,0 |  | май-июль |
| 12 | Железнодорожный проспект 14 | Ремонт с частичной заменой трубопровода сети канализации в подвале, ремонт (ревизия) запорной арматуры | 3,0 |  |  | 3,0 |  | июнь |
| 13 | Железнодорожный проспект 16 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 14 | Ермолаева 2 | Ремонт вентиляционных коробов ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 3,0 |  |  | 3,0 |  | июль |
| 15 | Ермолаева 4 | Ремонт с частичной заменой трубопровода системы отопления в подвале, ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт мягкой кровли | 10,5 |  |  | 10,5 |  | Июнь-июль |
| 16 | Ермолаева 12 | Ремонт подъезов, ремонт (ревизия) запорной арматуры | 31,0 |  |  | 31,0 |  | август |
| 17 | Ермолаева 14 | Ремонт пола в подъезде, ремонт (ревизия) ВРУ | 7,0 |  |  | 7,0 |  | июль |
| 18 | Ермолаева 16 | Ремонт с частичной заменой трубопровода системы отопления | 8,5 |  |  | 8,5 |  | август |
| 19 | Ермолаева 18 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 20 | Коминтерна 103 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 21 | Коммунистическая 4 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ, ремонт фасадного(подъездного) освещения | 2,0 |  |  | 2,0 |  | июль |
| 22 | Коммунистическая 6 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ, ремонт фасадного(подъездного) освещения | 2,0 |  |  | 2,0 |  | июль |
| 23 | Коммунистическая 8 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ, ремонт входных дверей в подъезды | 3,0 |  |  | 3,0 |  | август |
| 24 | Коммунистическая 10 | Ремонт с частичной заменой трубопровода системы отопления, ремонт (ревизия) запорной арматуры | 5,0 |  |  | 5,0 |  | июль |
| 25 | Коммунистическая 11 | Ремонт с частичной заменой трубопровода системы отопления | 2,5 |  |  | 2,5 |  | июнь |
| 26 | Коммунистическая 13 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 27 | Коммунистическая 15 | Ремонт с частичной заменой трубопровода системы отопления в подвале | 4,5 |  |  | 4,5 |  | август |
| 28 | Коммунистическая 17 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 29 | Коммунистическая 19 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ, ремонт подъездов | 47,0 |  |  | 47,0 |  | август |
| 30 | Коммунистическая 25 | Ремонт с частичной заменой трубопровода системы отопления | 6,0 |  |  | 6,0 |  | июнь |
| 31 | Коммунистическая 27 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 32 | Коммунистическая 29 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 33 | Ленинградская 48 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 34 | Ленинградская 48а | Ремонт входных дверей в подъезды | 3,0 |  |  | 3,0 |  | август |
| 35 | Ленинградская 52 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 36 | Ленинградская 54 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 37 | Ленина 65 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 38 | Ленина 67 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 39 | Ленина 79б | Утепление чердачного перекрытия, ремонт пола, устройство детской площадки | 50,0 |  |  | 50,0 |  | июль-август |
| 40 | Ленина 81 | Ремонт с частичной заменой стояков системы отопления, замена регистров в подъезде, ремонт с частичной заменой трубопровода системы водоснабжения | 10,5 |  |  | 10,5 |  | июль-август |
| 41 | Ленина 88 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 42 | Ленина 96 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 43 | Ленина 112 | Укрепление веранды | 5,0 |  |  | 5,0 |  | июль-август |
| 44 | Ленина 100 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 45 | Ленина 102 | Ремонт слухового окна | 2,0 |  |  | 2,0 |  | июль |
| 46 | Луговая 1 | Ремонт с частичной заменой трубопровода системы отопления, ремонт (ревизия) запорной арматуры | 10,0 |  |  | 10,0 |  | июль |
| 47 | Луговая 8 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 48 | Луговая 10 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 49 | Луговая 11 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ, ремонт входных дверей | 4,0 |  |  | 4,0 |  | август |
| 50 | Луговая 15 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 51 | Луговая 15а | Ремонт с частичной заменой трубопровода системы водоснабжения, ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт подъезда, ремонт фасадного (подъездного) освещения | 20,0 |  |  | 20,0 |  | июль |
| 52 | Механизаторов 2 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 53 | Механизаторов 2а | Частичное остекление в подъезде, ремонт входных дверей | 3,0 |  |  | 3,0 |  | август |
| 54 | Механизаторов 3 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 55 | Механизаторов 5 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 56 | Механизаторов 7 | Частичное остекление в подъезде, ремонт входных дверей | 3,0 |  |  | 3,0 |  | август |
| 57 | Московская 4 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 58 | Московская 6 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 59 | Московская 8 | ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 60 | Московская 10 | Частичный ремонт мягкой кровли, утепление межпанельных стыков | 14,5 |  |  | 14,5 |  | июль-август |
| 61 | Московская 10а | Ремонт фасадного (подъездного) освещения, ремонт (ревизия) ВРУ, ремонт подъездов | 31,5 |  |  | 31,5 |  | июнь |
| 62 | Московская 10б | ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 63 | Московская 12 | ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 64 | Московская 14 | Замена запорной арматуры системы отопления, ремонт вент.шахт, утепление межпанельных стыков | 12,5 |  |  | 12,5 |  | июль-август |
| 65 | Нефтяников 1 | Частичное остекление в подъезде, ремонт входных дверей | 3,0 |  |  | 3,0 |  | август |
| 66 | Нефтяников 3 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 67 | Нефтяников 5 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 68 | Октябрьская 107 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ, утепление чердачного перекрытия | 4,5 |  |  | 4,5 |  | август |
| 69 | Октябрьская 108 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | май |
| 70 | Октябрьская 110 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | май |
| 71 | Октябрьская 112 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | май |
| 72 | Октябрьская 98 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | май |
| 73 | Октябрьская 119 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | май |
| 74 | Октябрьская 114 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ, ремонт подъезда | 17,0 |  |  | 17,0 |  | август |
| 75 | Парковая 15 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 76 | Парковая 17 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 77 | Партизанская 64 | ремонт (ревизия) ВРУ, ремонт фасадного (подъездного) освещения | 1,0 |  |  | 1,0 |  | июнь |
| 78 | Партизанская 66 | ремонт (ревизия) ВРУ, ремонт фасадного (подъездного) освещения | 1,0 |  |  | 1,0 |  | июнь |
| 79 | Партизанская 265 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 80 | Первомайская 59 | Ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 81 | Первомайская 60 | Частичный ремонт кровли, ремонт смотровых, ремонт (ревизия) ВРУ | 9,5 |  |  | 9,5 |  | июль |
| 82 | Первомайская 61 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | май |
| 83 | Первомайская 62 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | май |
| 84 | Первомайская 63 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | май |
| 85 | Первомайская 65 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | май |
| 86 | Первомайская 67 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | май |
| 87 | Первомайская 69 | Ремонт смотровых колодцев, ремонт водосточной системы, устройство отмостки | 50,0 |  |  | 50,0 |  | июль-август |
| 88 | Первомайская 69а | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | май |
| 89 | Первомайская 71 | Ремонт с частичной заменой трубопровода системы водоснабжения, ремонт подъездов | 47,0 |  |  | 47,0 |  | май |
| 90 | Первомайская 73 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 47,0 |  |  | 47,0 |  | май |
| 91 | Первомайская 73а | Ремонт подъездов, ремонт (ревизия) запорной арматуры, ремонт (ревизия) ВРУ | 45,0 |  |  | 45,0 |  | май |
| 92 | Первомайская 75 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | май |
| 93 | Первомайская 79 | Ремонт подъезда, ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 30,0 |  |  | 30,0 |  | июль |
| 94 | Первомайская 79а | Замена запорной арматуры системы отопления, ремонт подъездов | 50,0 |  |  | 50,0 |  | июль |
| 95 | Первомайская 81 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 96 | Первомайская 114 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 97 | Первомайская 116 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 98 | Первомайская 120 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 99 | Пушкина 36а | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 100 | Пушкина 53 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 101 | Советская 34 | Ремонт ж/б крыльца, ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 7,0 |  |  | 7,0 |  | май-июнь |
| 102 | Советская 54 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 103 | Советская 58 | Ремонт с частичной заменой трубопровода системы водоснабжения , ремонт вент. Шахт, ремонт подъездов | 42,0 |  |  | 42,0 |  | август |
| 104 | Советская 60 | Ремонт с частичной заменой системы водоснабжения | 2,2 |  |  | 2,2 |  | июль-август |
| 105 | Советская 64а | Частичный ремонт мягкой кровли, ремонт (ревизия) ВРУ | 7,0 |  |  | 7,0 |  | июль |
| 106 | Советская 65 | Ремонт входных дверей, ремонт (ревизия) ВРУ | 6,0 |  |  | 6,0 |  | август |
| 107 | Советская 66а | Частичный ремонт мягкой кровли, ремонт (ревизия) ВРУ | 9,5 |  |  | 9,5 |  | июль |
| 108 | Советская 68 | Частичный ремонт шиферной кровли | 3,0 |  |  | 3,0 |  | июль |
| 109 | Советская 68а | Частичный ремонт мягкой кровли, устройство детской площадки | 20,0 |  |  | 20,0 |  | июнь-август |
| 110 | Советская 69 | Ремонт с частичной заменой трубопровода системы водоснабжения | 6,5 |  |  | 6,5 |  | июль |
| 111 | Советская 70 | Ремонт с частичной заменой трубопровода системы водоснабжения | 6,5 |  |  | 6,5 |  | июль |
| 112 | Советская 71 | Ремонт смотровых канализационных колодцев, замена трубопровода наружной канализации, устройство отмостки | 40,0 |  |  | 40,0 |  | июнь-август |
| 113 | Советская 71а | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 114 | Советская 72 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 115 | Советская 74 | Частичный ремонт мягкой кровли | 15,5 |  |  | 15,5 |  | июнь |
| 116 | Советская 75 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 117 | Советская 77 | Ремонт смотрового канализационного колодца | 3,0 |  |  | 3,0 |  | июль |
| 118 | Советская 81 | Ремонт с частичной заменой трубопровода системы канализации | 5,0 |  |  | 5,0 |  | июль |
| 119 | Советская 83 | Ремонт смотрового канализационного колодца, частичный ремонт мягкой кровли, ремонт входных дверей в подъезды | 9,0 |  |  | 9,0 |  | июль-август |
| 120 | Советская 85 | Ремонт с частичной заменой трубопровода системы отопления , частичный ремонт мягкой кровли | 7,0 |  |  | 7,0 |  | август |
| 121 | Советская 85а | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 122 | Советская 89 | Частичный ремонт мягкой кровли | 6,0 |  |  | 6,0 |  | июль |
| 123 | Совхозная 17 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 124 | Строителей 1 | Ремонт с частичной заменой трубопровода системы водоснабжения, частичный ремонт шиферной кровли | 15,5 |  |  | 15,5 |  | август |
| 125 | Строителей 1б | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 126 | Строителей 2а | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,0 |  |  | 1,0 |  | июнь |
| 127 | Строителей 3 | Ремонт с частичной заменой трубопровода системы отопления, частичный ремонт шиферной кровли, ремонт подъездов, частичное остекление | 33,5 |  |  | 33,5 |  | август |
| 128 | Строителей 4 | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
| 129 | Строителей 5 | Частичный ремонт шиферной кровли | 4,5 |  |  | 4,5 |  | август |
| 130 | Целинная 19 | Ремонт мягкой кровли, ремонт фасадного(подъездного освещения), ремонт (ревизия) ВРУ | 10,0 |  |  | 10,0 |  | июнь |
| 131 | Фрунзе 88 | ремонт входных дверей, ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 3,5 |  |  | 3,5 |  | август |
| 132 | Энгельса 36а | Ремонт (ревизия) ВРУ, запорной арматуры | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь |
|  |  | Итого по объектам | 1051,7 |  |  | 1051,7 |  |  |

Ген. директор ООО «Жилищник 1»                                                                                                           А.Л. Якушев

Ремонт пола в подъезде 1шт  15 тыс

Ремонт дверей 500-1,5 тыс

Ремонт отопления   труба 57 – 295 руб/м,   смена отдельных участков до 80мм 135 руб/м =

Замена отопления 20мм – 450 руб\м

Ремонт мягкой кровли  1м2 -311 руб

Замена трубы канализац. 100мм  500руб/м

Ремонт смотровых 3 тыс 1шт